附件2

江城十大智慧工地评选参考标准

“智慧工地”是立足于“智慧城市”和“互联网+”，采用云计算、大数据和物联网等技术手段，针对所收集信息特点，结合不同需求，构建信息化的施工现场一体化管理解决方案。它是围绕人、机、料、法、环等关键要素，大大提升工程质量、施工安全、节约成本，提高施工现场决策能力和管理效率，实现工地的数字化、精细化、智慧化。

本次参评十大智慧工地的项目，应在以下有关方面积极探索，做出突出成绩。

一、项目管理协同平台---工地云端信息服务的共享

智慧工地大数据云服务平台，汇集建筑工地相关的各种信息：项目管理、人员管理、视频监控数据、设备管理数据、施工环境监测数据、GIS管理数据等信息。其中，项目管理系统应对项目名称、项目地址、建设方、施工方、监理方、设计方、开工时间和预计完工时间进行资料记录；应以图表的方式显示项目的进度图表，并对项目的进度情况进行填写上报；应具备项目进度延期功能；可对即将截止的项目进行弹窗提醒；应具备数据自动备份功能。

通过视频监控系统，智慧工地协同平台企业端可在线观看工地端在线视频信息，针对工地端安装的球型摄像机可以通过手动调整焦距、方向、角度等操作更清晰直观的观看视频效果，也可以在线搜索录像记录，同时在通过视频监控模块观看到的现场有违法、违规操作，可以进行手动抓拍以作证据。

协同平台不仅可通过WEB 端登录，同时为方便用户移动办公也可以通过手机APP 端登录使用。协同平台可以通过基础设施服务、平台服务、软件服务和智能硬件等方式，为智慧工地建设提供全方位的数据支撑与应用服务。

二、项目信息化办公平台

通过PC端的办公管理功能与移动终端的协调应用，将材料管理、进度管理、施工组织管理、办公人事管理、企业文档管理、成本管理、审批管理等纳入一站式解决方案。

三、GIS管理系统

1.GIS 页面应展示项目的基本信息，展示信息应至少包括：项目名称、项目地址、建筑面积、总预算、项目经理、总监理工程师、建设单位、施工单位和监理单位；

2.应满足地图、地球和全景三种视图的切换和缩放功能，应能根据缩放功能实时显示地面目标；

3.应具备搜索功能，根据输入的项目名称应能定位项目的具体位置；

4.应通过工地经纬度来展示工地施工范围；

5.应至少显示智慧工地的粉尘PM10、噪声、温度和湿度环境指标；

6.地图上搜索某工地，点击工地应直接切换到该工地。

四、视频监控管理系统及远程验收系统

主要针对以下3个方面：

人员安全（实时监控施工现场，保障人员生命安全）

建筑设备（实时监控施工现场建筑材料和设备财产安全）

工程质量（实时监控施工现场工程进度和建设质量）

工地安装存储网络视频服务器，通过摄像机采集图像，可实现工地的可视化及远程预览和远程控制管理功能。监控范围全覆盖；图像清晰。在工地大门、材料堆场、材料加工区、工人生活区、管理人员生活区、高空作业设备、围墙周界及内部区域等前端监控点安装球形或枪形摄像机（球机应具备远程控制功能，可以调节设备的方向，实现360度无死角监控），实时监控网络内各路视频。视频信号可通过无线或有线方式传输到监控中心，支持多画面切换、定时录像、视频抓拍、历史回放、截图和视频下载等功能。视频数据存储应满足下列要求：

1.视频存储空间配置应不低于4TB；

2.视频数据存储时长应不低于7天，超过规定时长后可自动覆盖；

3.塔吊、升降机、环境监测等历史数据会保存一个月，一个月之后可自动覆盖，数据报表至少保存3年以上。

将建筑工程现场的局部细节，以及施工面的视频图像实时记录在视频媒体介质上，通过网络将实时采集的视频图像传输到远程质量验收管理系统中。具有视频采集、传输管理、应用存储、远程访问管理、质量验收应用等功能。

五、进场材料检测监管系统

能对现场部分材料物资进行智能监管，手持机终端，实现进场材料的自动点数。

通过在智能云平台上录入材料，在领取材料时手机App实时动态记录发料品种、数量、领料时间、领料人员等数据，同时材料出入库记录会自动生成柱状图，材料出入库的记录也会自动关联施工进度。

采用先进的图像识别技术，支持人工修正计数结果，管理人员通过查看照片和验收记录，避免出现因误报、虚报导致材料成本虚高的现象。

六、智能地磅

为工地地磅称重系统加装传感器及摄像机，在材料车辆进出场称重时，对称重数据进行自动记录、拍照、数据挂钩及上传，在智能云平台中自动形成材料进场报表，在材料净重数据出现异常时自动报警。

七、塔式起重机等特种设备安全监控管理系统

系统可显示所管理塔机的分布及所有基本信息，具体包括：显示塔机开、关机和工作时间、时段。实时监控塔吊的吊重、起重力矩、变幅、倾角、起升高度、起升速度、工作回转角、风速、超载（当超限超载等危险情况出现时，塔机监控系统能够自动实现危险行为截断），区域限制（在临近额定限值时发出声光预警和报警）、防碰撞保护（当塔吊出现快碰撞时，实现干涉预警及减速限速的控制）。对特种设备故障进行分析，并能通过网络方式实现远程监控。

系统由带动态显示且内置制动控制的黑匣子（安装在塔吊驾驶室）、测重传感器、角度传感器、幅度传感器、高度传感器、倾斜传感器、风速传感器、无线通信模块、地面远程监控平台组成。系统主要包括风速报警、防倾斜、禁行区域设置保护、多塔吊的防碰撞、制动控制、塔吊黑匣子等多种功能。

实时向塔吊司机传递吊钩周围视频高清图像，解决塔吊司机的视觉死角，远距离视觉模糊，语音引导易出差错等行业难题。使司机快、准、稳的做出正确的操作和判断，能够有效避免事故的发生，提高施工效率，减少安全事故率，减少人力成本。

八、施工升降机安全监控管理系统

通过生物识别技术，利用人脸或指纹的唯一性及便利性，实现升降机操作人员的持证上岗，有效控防 “人的不安全行为”。强化源头管理，通过维保周期化智能提醒模块，实现维保常态化监管，有效预防“物的不安全状态”。

可实时将施工升降机运行全过程数据传输并留存至在线监控平台及升降机黑匣子上，实现数据事后留痕可溯可查，事前安全可看可防。智能管理，身份识别（规避非法人员操作）、声光报警，物载保护（避免超载，倾覆等危险情况）、控制保护，人载保护（支持人数清点，避免超员情况），远程锁车（支持远程锁车保护，灵活控制）。

实现功能：载重功能检测功能、上下限位检测功能、冲顶检测功能、倾角检测功能、笼门开启检测功能、驾驶员管理功能、楼层检测功能、楼层呼叫功能、黑匣子记录功能、系统故障自检功能。

九、卸料平台监控系统

适应面广（适用于托盘式及吊索式的卸料平台）、平台统计（超载的数据能够实施统计，并以报表进行呈现，便于管理人员跟踪排查）、声光报警（避免倾覆和坠落）。

十、工程结构安全施工实时监测系统

基于传感网，实现工程的结构安全施工的实时监测，提供有效、便捷的方式。包括大体积混凝土自动测温、浇筑，钢结构应力应变，地基监测，基坑支护，高支模变形等数据的监测。

1.桥梁健康安全监测系统

针对桥梁安全运营数字化、信息化、智能化的管理需要，结合传感技术、网络通信、软件工程、桥梁结构与交通工程等多项技术，利用应变传感器、位移传感器、压力传感器、振动光缆、感温光缆等前端检测仪器，开发并规模应用的系统。系统涵盖桥梁环境和桥梁动静力相应检测，通过长期连续量化测算桥梁结构的交通荷载、环境条件和结构响应等关键参数，分析桥梁结构的健康和安全状况，降低桥梁管理和安全运营的不确定性，达到确保桥梁健康安全运营的目标。

十一、环境监测及能耗管理系统

综合应用智能监测设备、传感器、无线传感网等物联网技术，对施工现场的PM2.5、噪音及能耗等信息进行实时监测，统一接入智慧工地智能云平台，构建建筑工地现场环境监测和用水用电管理体系，实现施工现场噪音监测、扬尘监测自动喷淋、污水监测、用水用电管理的智能化、信息化管理。

1.扬尘噪声监控系统

由前端监测设备、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及远程监控平台共四部分组成。根据工地面积大小，设置可移动式多功能隔音棚、隔尘棚，在场界周边隔栏高处安装噪声监测仪、扬尘自动检测仪、一体化云平台摄像机、气象参数仪，实现实时更新气象数据，实时监测项目施工现场环境。对噪声、粉尘PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向等数据进行实时监测，并通过拍照记录异常状态。应以图表的方式展示环境监测对象的实时监测数据，并显示监测曲线；实时信息数据超出阈值后，系统自动以弹窗的方式自动向所覆盖工地的项目管理人员及相关部门的监管人员进行提醒；系统应能记录预警事件，事件信息至少包括时间、测量值和工地名称；环境监测对象的阈值宜满足下表中的参考值，政府监管部门可根据实际需求进行人工设定调整监测对象的阈值。

环境监测对象阈值表（参考值）

| 环境监测对象 | 阈值 |
| --- | --- |
| 粉尘PM10 | 120ug/m3 |
| 噪声 | 90dB |
| 温度 | 40℃ |
| 湿度 | 90%RH |

2.雾炮喷淋和自动喷淋系统

可将水转化为超细雾状态（地面自动喷淋）、可调节水平旋转及喷雾角度，雾炮射程30-100米（雾炮喷淋）、利用塔吊高空作业，使高空喷淋形成飘飞的水雾全方位降低施工现场扬尘（高空喷淋）。

十二、实名制人员管理系统

---真正解决现场人员管理和劳资纠纷等问题

通过高频/超高频射频卡或人脸、指纹等生物识别技术实现对监管人员、施工人员、包括农民工身份证等信息采集，实现身份识别。全面推行实名制人员管理，建立、完善项目人员信息记录管理和作业人员考勤管理功能。记录数据包括人员工号、身份证号、联系电话、年龄、性别、工种、职务、文化程度、健康状况、所属单位和入职时间基础信息数据。

全面试点系统与银行对接，开设专户，通过考勤数据比对，建立工资发放台账，实现工资点对点发放。对实名制人员资质信息进行甄别、安全教育资料系统留存、工程进度及时掌控。同时将身份识别、食堂消费、考勤管理、门禁管理以一卡通的形式集中管理，方便快捷。支持刷卡联动抓拍图片，和图片比对功能；LED 信息发布屏实时记录和更新，班次、时间、工种、人员信息；

十三、RFID人员监控系统

采用无线射频UHF RFID技术，在作业人员安全帽内加装预载人员身份信息的RFID芯片，在施工现场布设感应器及传感器，并与现场虹膜系统进行联动，对进场作业人员进行进退场考勤登记及资质认证，自动统计区域作业工种及人数上传至智能云平台系统。

十四、二维码应用

1.人员信息识别

“一张二维码等同于一张身份证”，在所有工人配备的胸卡上印一张二维码，主要信息包括工人姓名、年龄、出生地、身份证号码、所属单位及所属单位现场负责人联系电话。其中，特种作业人员信息还包括操作证号码、复审日期及工作年限。小小的一张二维码集成了施工人员的所有相关信息，同时也方便管理人员对现场施工作业人员进行检查。只要轻轻一扫就能知道该工人的所有信息，不仅有利于对现场特种作业人员的控制，也让操作工增强了施工作业的自觉性。

2.设备信息识别

对现场大中小型机械管理形成二维码，内容包括机械合格证编号、进场验收编号、责任人、联系电话及该机械使用人姓名等，其中大型机械内容还包括特种人员的操作证、有效期等相关资料，直接做到定机定人定责，严禁无关人员随意操作现场相关机械设备。方便日常设备的巡检工作

3.材料信息识别

材料在进场的时候，项目部按照规范要求进行取样送检，将检测时间、检测结果等制作二维码，并将二维码信息公示在材料堆场前。所有材料信息一目了然。

4.施工生产信息识别

利用二维码生成软件，将储存有施工生产信息的二维码张贴在相应的位置上，做到一物一码，参与项目管理的人员无需查询图纸和相关资料，只需要利用智能手机和移动网络，就可以通过扫描二维码获取整个工程的质量安全信息。

5.安全活动信息

项目部定期会组织一系列的安全活动，例如安全月、消防演练、防汛演练等。由于现场所有的作业人员并不能全部参加到相关安全活动中，针对这一实际情况，将活动的相关流程、总结及照片整理形成二维码张贴在公示栏处。未参加安全活动的施工作业人员也能通过扫描二维码，对每一期安全活动信息进行详细地了解，快速的掌握相关安全活动的要点。

十五、安全帽无线视频监控系统

1.用于资料管理：操作工人采用头戴式安全帽针对PC吊装过程，PC注浆过程监控，PC二次补浆的视频监控，给后续质量验收存有隐蔽过程资料；将所有录制视频根据PC墙体编号对应存入资料，并上传云平台记录跟踪审批，参建各方可登陆云平台或手机APP检查当日施工质量及隐蔽工程的验收。

2.用于安全管理：安全员头戴前置摄像头的特制安全帽，随走随拍，通过帽下连接的信号收发器，将拍下的现场图像发射到电脑上，随时用电脑查看，不漏过任何一个安全隐患。

十六、VR虚拟现实体验技术

采用多媒体教学和VR虚拟现实体验技术加强作业人员安全教育培训。

十七、AR增强现实体验技术

实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，把模型模拟仿真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界。带上AR眼镜或智能头盔，工程师就能以真实的比例对建筑模型进行观察。

十八、临建智能化

临建智能化系统实施了安防、网络、门禁考勤、智能照明、智能停车场等智能化子系统，系统设计齐全，满足现场使用要求，节能环保。

十九、免费WIFI

项目提供免费的WIFI供员工及农民工使用，并用于工作联系、交流。

二十、生活区用电监控系统

通过为每间工人宿舍安装电参数采集模块，准确测量各宿舍房间交流电路中的电压、电流（真有效值）、功率等电参数。数据通过RS485通讯接口自动传输至监控终端，自动记录并显示各宿舍用电情况，超过功率上限自动报警。

二十一、光伏发电、太阳能热水器、智能化太阳能路灯等节能设备在工程项目中的应用

光伏发电、太阳能热水器及其采用智能化太阳能路灯的户外照明大功率照明用灯，都是利用设备节能和策略节能，降低用电量，提高路灯亮灯率，实现工程的高效节能，降低施工成本。

二十二、智能化洗车台系统

有效利用洗车台系统，达到搅拌车及其它车辆出工地后不污染道路的目的。通过智能感应系统，实现自动冲洗车辆功能。

二十三、BIM技术在施工阶段的应用

利用BIM技术进行施工方案模拟及施工信息协同应用。

利用BIM技术进行现场施工前的技术交底及指导，规范现场标准化操作。

二十四、3D打印技术

利用BIM软件建立项目各施工阶段的三维场地布置BIM模型，进行项目的整体施工部署，可形象直观、动态反映各施工阶段的三维场地布置状态。

利用BIM与3D打印机在施工阶段协同应用---3D打印施工模型：在项目中，将BIM技术与3D打印的集成应用，在装配式结构设计完成后，采用3D打印把BIM模型直接打印出预制外墙板、内墙板、预制阳台、叠合梁、叠合板等预制构件，用等比例缩小的实物展现构件的设计细节，提前发现设计中的“错漏碰缺”等问题，以达到降本增效的目的。

二十五、放样机器人

放样机器人用三维激光扫描现场实景，形成带有点云数据的三维空间，通过点云数据出具工程量清单，克服了纯人工放样误差大，无法保证施工精度，功效相对较低的诸多问题。除此之外，在危险或难以到达的位置点，可通过免棱镜方式对距离800米内的位置进行测量、放样工作。

激光扫描技术通过高速激光扫描测量的方法，大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据，快速、大量地采集空间点位信息，生成精确的点云数据，用于测量、深化设计验证、翻新改造。

二十六、测量机器人

测量机器人又称自动全站仪，是一种集自动目标识别、自动照准、自动测角与测距、自动目标跟踪、自动记录于一体的测量平台。利用测量机器人可实现施工现场的精确高效定位放样，节省劳动力。

二十七、无人机在工程项目中的管理应用

使用“无人机”对项目进行安全、质量、进度等航拍巡查，实现对项目关键工序、高风险工序、重点工程进行及时监控。

实现对施工现场的全面监控，逐步消除安全管理死角，达到提高施工管理水平的目的；减小巡查难度和风险，借助其广阔的高空视角优势实现对人力难以到达位置的监控，通过及时发现隐患并整改闭合，有效降低项目施工安全风险。

无人机航测建模---通过无人机建立模型，可直接进行场地测量，方便项目进行场地布置。在组织施工设计时，容易择选出较好的设计方案：通过对地、物的判释，为拟订施工运输方案提供依据。

二十八、其他智慧工地亮点

其他能体现智慧工地的特色和亮点部分。