争创江城十大智慧工地参考标准

一、项目级智慧工地管理平台

1、项目级智慧工地管理平台部署于项目现场，管理平台的功能结合政府主管部门的监管规定和项目施工现场的实际管理需要进行配置。

2、智慧工地管理平台的功能模块可分为项目信息、人员管理、设备管理、物料管理、环境与能耗管理、质量管理、安全管理等板块。

3、管理平台数据展示与分析。利用云平台对所有应用的智慧工地子系统进行集成和数据统一展示，数据真实有效，应用价值明确。

4、监控中心。监控中心主要用于展现本项目智慧工地的应用，集形象展示，监控指挥，视频监控显示、智慧工地云平台展示为一体。

二、项目信息

项目信息板块包括项目基本信息管理，主要用于工程项目基本信息、项目相关规范文件及项目团队主要负责人信息的录入、查询和展示。

三、人员管理

1、劳务实名制管理；

劳务实名制管理子系统提供人员信息查询和管理功能，通过工人实名登记，记录工人基本信息、职业履历、资质证书、劳动合同、项目考勤明细、安全教育记录、薪酬发放记录、奖惩记录等关键信息，每人一档。

2、人员考勤管理；

2.1人员通道使用数量及闸机类型与工地高峰期劳务用工量相匹配，满足通行效率要求。

2.2合理采用人脸识别智能闸机或人脸识别移动考勤APP实现人员考勤过程的自动化，系统可提供打卡现场抓拍影像、人员进出场时间、人员出勤统计的查询功能。

2.3门禁系统具备安全行为识别功能，如未佩戴安全帽禁止入场。

3、人员定位管理；

根据实际应用场景需要综合使用先进的人员定位技术提供人员实时定位信息和移动轨迹，以及各区域人员分布、各区域工种分布、现场工种分布等统计分析功能。当有人进入与其权限不符的区域时，系统能根据安全警戒区域的报警策略进行报警。

4、人员安全教育；

利用安全教育培训工具箱、VR安全教育等新技术进行人员安全教育和考核，同时建立安全教育记录，并与实名制管理系统联通，教育过程与结果能自动记录在实名制系统中。

四、设备管理

1、机械设备全过程移动检查；

能够通过移动APP对机械设备进行全过程管理，包括设备台账信息，设备备案信息，设备维修保养信息和设备运行监控信息等。

2、塔式起重机安全监测系统；

2.1应具有操作人员指纹识别或人脸识别等身份认证功能，确保人员持证上岗。

2.2能通过图表展示塔吊的实时运行数据（起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程、倍率等）、群塔作业防碰撞监测及预警数据；当发生超限超载时，可通过平台推送报警信号给相关责任单位。

2.3对塔机吊钩进行可视化管理，对塔机作业吊钩进行自动跟踪和实时显示。

2.4能够监测塔机螺栓紧固状态和松动趋势，异常状态时声光报警，并将报警信息及时传送给现场管理人员。

2.5能够远程查看塔吊在安拆过程中的实时数据，异常告警推送，声光报警提醒，历史数据保存。

3、施工升降机安全监测系统；

3.1应具有操作人员指纹识别或人脸识别等身份认证功能，确保人员持证上岗。

3.2能够采用安全监控系统，对升降机运行设定限制载荷、限定速度、限定高度，实时监控和采集存储运行数据。

3.3能以图表方式显示施工升降机当前主要工作参数(载重量、提升速度、提升高度)及与施工升降机额定能力比对信息，能显示升降机设备的正常、预警、告警工作状态。当发生超限超载时，可通过平台推送报警信号给相关责任单位。

五、物资管理

1、棒材计数；

能够进行物料自动验收，通过AI图像识别算法技术对钢筋、管材、木方等进行智能点验。

2、地磅称重；

能够自动计量地磅对过磅车辆车牌信息和称重信息自动识别，并通过远程系统进行数据统计和管理。

3、二维码物资管理

根据合同系统的供货清单批量生成二维码，通过扫描二维码实现设备材料的出入库登记、库存数量更新，形成入库、出库统计报表。

六、环境与能耗管理

1、环境监测系统；

1.1能够提供施工现场颗粒物浓度、噪声、气象单元（温度、湿度、风向、风速）等环境参数的综合查询、超标预警、统计分析、图表展示等功能。

1.2当施工现场出现PM2.5、PM10等颗粒物超标时，可与雾炮机、塔吊喷淋、围挡喷淋等降尘设备智能联动，并通过平台推送报警信号给相关责任单位。

2、太阳能，光伏发电应用；

光伏发电、太阳能热水器及其采用智能化太阳能路灯的户外照明和大功率照明用灯，都是利用设备节能和策略节能，降低用电量，提高路灯亮灯率，实现工程的高效节能，降低施工成本。

3、车辆进出场管理；

能够对进出施工区的工程车辆进行视频监控、车牌识别及未冲洗抓拍等前端数据采集，能够支持通过远程平台进行数据查看。

4、施工临时用水、用电、火灾监测；

4.1能够对施工区、施工临时办公区、施工临时生活区进行临时用水、临时用电实时监测，并能通过人体检测技术，自动关闭（开启）灯光、空调等耗能设备。

4.2能够对施工区的分配电箱的电流、相线温度、箱体内温度、剩余电流等进行实时监测和超限报警。

4.3能够对施工区、办公区、生活区等区域实现火灾、烟雾现场报警，并能远程联动监控中心。

七、质量管理

1、过程质量控制管理

1.1能够利用移动app对施工现场质量管理进行过程检查、任务分发、处理反馈进行闭环管理，并对检查结果进行统计和分析。

1.2能够对大体积混凝土温度、湿度、环境温度、温度应变，里表温差、降温速率实时记录，并能远程实时记录、预警。

1.3能够对混凝土结构抗压强度进行无损检测，自动记录回弹值，测量数据实时上传平台进行结果分析、生成检测报告。

1.4能够快速、准确测量各种平面是否垂直，自动记录测量数据并实时上传平台进行结果分析、生成测量报告。

1.5能够快速、准确测量墙面的阴角或阳角是否垂直，自动记录测量数据并实时上传平台进行结果分析、生成测量报告。

2、质量检测管理；

2.1工地见证取样工区应覆盖有4G或WIFI无线网络信号。

2.2质量检测管理子系统，应实时接收取样制样和检测过程中上传的检测图片、检测数据和检测报告，能够对检测数据、检测报告实施大数据分析应用和对检测行为进行过程监管。

3、机器人，无人机应用

利用机器人缓解施工压力，提升建筑施工的质量和效率，缩短工期，优化整体造价水平；使用“无人机”对项目进行航拍巡检，将现场采集的画面和视频资料实时传输到终端平台，用于进度把控和安全隐患监测。通过无人机建立模型，可直接进行场地测量，方便项目进行场地布置。

八、安全管理

1、视频监控系统；

1.1远程高清视频监控设备应安装于施工现场出入口内外侧、主要场内道路、主要作业面、工地最高点、危险性较大的分部分项工程作业面等重点部位。

1.2远程高清视频监控设备的安装数量应满足工程建设管理的需要。

1.3能够利用视频图像识别技术对作业人员未戴安全帽、未穿防护服、未系安全带等违章行为的图像进行分析和报警，并通过远程系统进行记录。

2、施工安全移动管理

2.1能够利用移动app对施工现场安全管理进行过程检查、任务分发、处理反馈进行闭环管理，并对检查结果进行统计和分析。

2.2能够利用单兵巡检设备对施工现场的安全、质量等问题进行音视频记录取证，且监控中心能够同步预览并保存相关影像资料。

2.3能够对施工现场有毒害气体进行检测及报警，并将实时监测数据和报警状态上传至监控中心。

3、三边四口防护

能够建立完备的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施；及建立完备的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。

4、深基坑安全监测

深基坑监测的对象包括支护结构、地下水状况、基坑底部及周边土体、周边建筑物、周边管线及设施、周边地表位移等。能够实现深基坑施工过程监测可视化、监测数据实时分析、预警推送、重点支护面变形监测、巡检上报、应急处置等；当监测数据出现异常时，可通过平台推送报警信号给相关责任单位。

5、高支模安全监测

能够对高支模的模板沉降、支架变形和立杆轴力进行实时监测，具有在线监测、数据分析、预警等功能；监测的数据包括模板沉降、立杆水平位移、杆件倾斜、立杆轴力等，当监测数据出现异常时，可通过平台推送报警信号给相关责任单位。

6、高边坡安全监测

能够对高危边坡的稳定性进行实时监测，并评估施工对边坡稳定性和周围建筑物的影响，具有在线监测、数据分析、预警等功能；监测的数据包括表面位移、深部位移、渗流量、降雨量、裂缝、支护结构倾斜等，当监测数据出现异常时，可通过平台推送报警信号给相关责任单位。

九、特色应用

1、BIM施工“智能化应用”

施工阶段BIM应包含建筑、结构、机电安装以及装饰装修等各专业内容；能够将深化出的BIM施工阶段模型，有效应用于工程场地布置及动态管理、施工方案及工艺模拟、施工进度展现、工程质量与安全管理等的应用技术。

2、施工进度模拟

基于BIM模型，依据进度计划采用不同颜色形象直观地推演各个构件从开始到结束的过程，实现按进度计划的虚拟建造推演。根据施工完成情况，基于BIM构件录入实际开始时间和结束时间，提供计划进度与实际进度的对比分析和预警功能。

3、基建期数字化移交

在设计阶段BIM模型的基础上，深化复杂节点与重点、难点部位的BIM模型，优化施工方案，模拟施工工艺，实现施工方案和施工工艺的可视化交底。同时，结合施工阶段实时采集的安全信息、质量信息、成本信息、进度信息，基于数字化移交平台整合搭建满足施工管理要求的综合信息模型（数字产品）。工程建设完工后，实体工程和数字产品同步向运行方移交。

十、其他运用

依托云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、BIM、GIS等新一代信息技术，在设计、施工、运营维护中的全过程集成应用。

十一、一票否决条件

1、经属地核实，项目存在拖欠民工工资行为的。

2、不按规定履行智慧工地建设职责，造成一定社会影响的，如因安全、质量、环保、治安等问题而被行政处罚的。

3、智慧工地数据与项目实际不符的。

4、智慧工地数据未被管理采用的。